УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Детским садом № 261 ОАО "РЖД"

____________ В. В. Лескова

«____»_____________ 2022 г.

Отчёт

об устранении нарушений, выявленных в ходе

выездной плановой проверки требований пожарной безопасности

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г.Хабаровска

от 14.10.2021г. № 113

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не обеспечено проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (знаки «ИПР» в местах установки извещателя) – пункт 36 ППР | до 01.11.2021 г. | выполнено |
| 2. | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте - пункт 12 ППР | до 17.01. 2022 г. | выполнено |
| 3. | Не обеспечено проверяемым лицом наличие на противопожарных дверях и воротах исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (помещение вентиляционной, помещение кладовой) – пункт 24 ППР | до 01.11.2021 г. | выполнено |

Ответственный заместитель заведующего по АХР                                                  Л.И.Куликова